招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办拟对洛阳万基发电有限公司#6炉#1、2磨煤机衬板采购项目Ⅱ进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)09001】有意参标单位请在9月8日17时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年9月9日15:00（北京时间）

招标：郭 帅  158 0379 9052   技术：王 磊  138 3885 8384

投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。本次参与投标的单位须在万基招采平台上注册成合格准入供应商，注册成功后方可参与投标。供应商准入审核联系人:吕国华，联系电话:0379-67333516。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）投标人须具有独立的法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，经营范围须包含磨煤机衬板或铸件生产制造的内容，必须为生产厂家；本次招标不接受联合体投标；不接受代理商投标；

2）投标人应具备的业绩要求：需提供近4年30万及以上机组不少于3家同类型磨煤机衬板供货业绩，具有供货内容相同/相近5批次，有连续运行4年以上30万机组运行经验，质量可靠；提供合同复印件及验收证明，未提供合同复印件和验收证明的的视为无效业绩（合同复印件至少包含首页、签字盖章页、供货清单等关键内容）；

3）投标方应有本次招标所需磨煤机衬板图纸；

4）投标方在专业技术、人员组织、设备设施、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；具有良好的银行资信和商业信誉；近三年承担的项目中无重大质量问题、无严重违约记录，且未被政府、采购人及上级单位等列入安全生产领域失信生产经营单位名单或其他黑名单；

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；

1）资格预审：投标人需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权、业绩资料等、法人授权书、法人及投标人身份证等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com进行资质预审；资质预审截止时间： 2026年9月8日17时前，逾期未通预审者不得参与本次招标；

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人须在2026年9月8日17时前向万基发电公司财务缴纳投标保证金人民币贰万元（￥20000元）整（详见第七部分）。招标结束后，未中标人的投标保证金将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还；（若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入失信黑名单）；

5、违约：参与投标即视同完全接受招标文件及所附技术要求、合同条款，出现未在规定时间段内按中标通知书签订合同、不按交货期执行合同视同违约；（详见第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货范围：

#6炉#1、2磨煤机衬板的供货、拆除及安装（详见技术要求7）

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书，详见附件1

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3

4）投标人资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函（见附件4）；

II.企业营业执照（复印件加盖企业红章）

III.有关鉴定材料、资质证书等资质文件；

IV.体系认证及认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）企业、产品简介；

6）分项详细报价等；

7）异议回复（详见附件7）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。分项报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价

3.1投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在报价有效期内固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年9月9日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年9月9日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.3  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的投标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。投标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=投标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的投标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的投标价格得分。    	P：投标价格。				 PMIN：最低投标价格。             PMAX：最高投标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况（1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2023年度、2024年度、2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 2 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书每具备一个得0.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 3 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 4 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 5 | 实质性优惠 （1分） | 实质性优惠 | 1 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打0-1分，不提供不得分。 |
| 6 | 质保承诺 （1分） | 质保承诺 | 1 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |
| 7 | 综合评价（2分） | 综合评价 | 2 | 对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价 |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能与配置 | 3 | 投标方根据招标文件技术部分编制投标方案，填写供货清单、设备参数，说明设备特点，对招标书响应情况，填写技术差异表等。对设备的配置、功能、性能进行评分：1-3分 |
| 2 | 综合技术水平及 | 5 | 投标方应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺详细说明、设备质量保证措施、供货组织计划、交货期保证措施、安全管理等。对生产工艺、管理水平、技术水平、专利情况等进行综合评价：1-5分 |
| 3 | 设备设计、制作、检验 | 3 | 根据投标方设备的设计、检验测试、生产装备及技术力量打分：0-3分 |
| 4 | 随机备品备件 | 3 | 根据投标方随机备品备件的提供情况，进行横向比较后打分：0-3分 |
| 5 | 业绩 | 4 | 提供近4年30万及以上机组不少于3家同类型磨煤机衬板供货业绩并提供合同复印件及验收证明，未提供合同复印件和验收证明的的视为无效业绩；有3份得0分，3份基础上每增加1份得1分，最高得4分‘ |
| 6 | 安装调试方案 | 7 | 投标人应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺细节详细说明、满足功能要求的具体措施、设备质量保证措施、供货组织计划、安装调试措施、交货期保证措施、安全管理、现场服务人员投入等方面，其中对于交货保证措施要有专项方案。 内容详实，项目实施方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，得5-7分； 内容完整，项目实施方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，得3-4分； 内容基本完整，项目实施方案在科学、合理、安全性方面一般，措施有待优化，针对性一般，得1-2分；没有不得分。 |
| 7 | 技术培训方案 | 2 | 根据技术培训方案的完善程度打分：0-2分 |
| 8 | 售后服务 | 3 | 投标方应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、技术指导、终身服务等。根据投标方情况打分：1-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10个工作日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件；

3）有关鉴定材料、相关资质许可证；

4)体系认证及认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

缴纳投标保证金金额：人民币：贰万元整（￥20000元）。

投标保证金交纳时间：2026年9月8日下午17时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基发电有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

公司名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：工商银行新安县支行

账    号：1705 0276 1920 0073 042

联系电话：0379-6733 3143

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办公室：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办公室：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

发电公司#6炉#1、2磨煤机衬板项目报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电公司#6炉#1、2磨煤机衬板项目 | 详见技术要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起24个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年  月  日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

洛阳万基发电有限公司

磨煤机衬板

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(202*)****

甲方：洛阳万基发电有限公司

乙方：********有限公司

签订时间：202*年*月*日

签订地点：新安产业集聚区

甲方：洛阳万基发电有限公司

乙方：***************有限公司

本合同货物用于洛阳万基发电有限公司***车间。甲乙双方本着平等、互利的原则,签订本合同，双方共同信守。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称“甲乙双方”）已达成的协议，即：由甲乙双方签订的合同文件，包括所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切货物、辅助设备、手册、图纸、说明书及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：洛阳万基发电有限公司锅炉车间货物安装地点。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、标的物：*********    *套

1.1供货范围：详见技术协议

合同供货范围虽然在合同及技术协议中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同货物的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

- 货物名称、型号及价格：                      单位：万元

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***** | ****** | 套 | * | ******.00 | ********.00 |
| 合计：人民币大写：*************元整 ￥***********.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同货物费、设计费、技术资料费、技术服务费、安装调试费、培训费、洛阳万基发电有限公司备品备件及专用工具费、包装费、装车费、运输费、运输保险费、工厂检验费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方将合同货物运输到甲方工地，并安装、调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4    技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照合同所附技术协议执行。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点，货物所有权转移

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的货物损坏，乙方要在货物的设计构造上予以解决。包装应按货物特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将合同货物安全发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：合同签订后***天内全部货到甲方现场。2、交货地点：洛阳万基发电有限公司***车间安装合同货物的所在地。

四、货物所有权的转移

乙方将合同货物发运至甲方现场后且经过甲乙双方共同检验并出具检验证书后，货物所有权转移给甲方。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足、技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对本合同货物进行安装、调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7    支   付

1、合同生效后，合同总价的90%（即：*****元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方

⑴各项技术资料、检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑵乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：*元）。

⑶货物安装调试结束，运行正常满*个月，达到技术协议要求标准，经甲方验收合格，由甲方出具的设备到货验收单和运行合格报告。

2、合同货物总价的10%（￥：***.00元）即质保金在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：

①从甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满**个月。

②货物运行状况和性能指标达到甲乙双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订货物的最终验收报告。

③乙方向甲方开具合同总价10％的财务收据。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对货物的缺陷而造成的任何故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后**小时内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或货物，并承担因此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如果乙方技术人员安装调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误，导致货物出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或货物，并承担由此所产生的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为自货物安装调试完毕试运合格，由甲方出具验收合格报告之日起**个月满。在质保期内合同货物非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的货物，质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行*个月后，甲方按本合同技术协议要求进行性能验收，并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合货物的技术规范，乙方应在15日内以可行的方法使货物达到技术规范要求。若在规定的时间内乙方仍无法使货物达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除货物拉回，并退还甲方付给乙方的全部货款，赔偿由此给甲方造成的损失，并向甲方支付合同总额30%的违约金。若甲方同意让步接受，则每发生一项与合同技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、乙方应保证合同货物的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同货物和技术文件的侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

4、乙方对合同货物质量实行终身负责制。质保期内，货物出现质量问题，乙方应在接到甲方通知36小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担；如乙方接到甲方通知4小时内无书面答复，甲方可联系第三方修理，所产生的维修费由乙方全部承担，甲方也可直接从乙方未付款中扣除。质保期满后，货物出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在接到甲方通知36小时内免费处理，所有费用由乙方负担；经权威部门认定，确因甲方原因货物出现的问题，乙方也应在36小时内免费处理，所需材料费、配件费由甲方负担。

5、乙方保证合同货物符合本合同《技术协议》的规定。乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足合同货物的调试、操作及维修要求。

6、乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

条  款 9    检  验

1、合同货物发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、合同货物运抵甲方现场后**天内，甲乙双方共同对货物的规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后**天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同货物进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方向乙方提供书面整改通知，乙方应采取措施予以整改，否则视为乙方违约，甲方有权拒付货款，并向乙方提出索赔，直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。工厂检验费已包含在合同总价中。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜：免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险，并承担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方责任有任何轻微的损坏，在征得乙方同意后，甲方可以自行排除，有关费用由乙方承担。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到甲乙双方签订的合同后，应在10日内根据技术协议要求向甲方提供技术资料，技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或特快专递的形式通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣除乙方货物款500元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内（对急用者应在 5 天内）免费向现场补充缺少、丢失或损坏的部分。

7、乙方向甲方开具合同总价税率为17%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

条  款 11    延期交货

如果乙方未能按合同规定按期将货物运至甲方现场并在甲方通知后在合同规定时间内安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方决定延长交货期，每延迟1天，乙方按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金。若乙方的延迟对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需购甲该货物的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或邮件通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 15    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方在本合同签字盖章部分明确约定的地址或邮箱。

条  款 16    合同生效

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务、索赔完毕时终止。

2、本合同一式六份，乙方二份,甲方四份。

条  款 17    其它约定事项

1、合同所附技术协议作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方向甲方提供的所有有关技术资料为一式七份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度，并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可单方终止执行本合同。

7、合同货物所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同货物的整体性能时，甲方有权要求乙方更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、若因国家政策调整导致合同无法执行时，甲乙方均有权中止执行本合同，有关事宜由甲乙双方协商解决。

9、在合同执行过程中,若出现合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

10、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：洛阳万基发电有限公司      乙方：*********有限公司

地址：洛阳市新安县产业集聚区    地址：

邮箱：                          邮箱：

电话：*************             电话：

传真：**************            传真：

开户行：建行新安县支行          开户行：

账号：                          账号：

税号：*****************         税号:

委托代理人：                    委托代理人：

附件6、差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件 7 技术要求

洛阳万基发电有限公司

#6炉#1、2磨煤机衬板采购技术要求

批准：

审核：

编制：

招标方：洛阳万基发电有限公司

2026年7月

#6炉#1、2磨煤机衬板采购技术要求

一、总则：

1.1本技术要求是以国家和行业的相关技术规范标准为依据，结合洛阳万基发电有限公司磨煤机运行实际情况，提出了磨煤机衬板的技术要求。

1.2本技术要求提出的是最低限度的技 术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标方须执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在本技术要求中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4 投标方须提供高质量的设备材料及技术服务，应是成熟可靠、技术先进的产品，且投标方已有相同容量机组三年以上设备成功运用经验。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标方共同商定。

1.7 本技术规范为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、磨煤机相关参数：

1、磨煤机型式：BBD4360双进双出钢球磨煤机

2、磨煤机铭牌出力：70t/h；     3、筒体有效内径：4250mm；

4、筒体有效长度：6140mm；      5、筒体有效容积：87.1m3

6、筒体转速：16r/min；         7、磨煤机电机功率：1700kW

8、磨煤机轴功率（最大出力时）：1421kW

9、磨煤机最大出力：设计煤种91t/h

10、磨煤机保证出力（BRL工况2台磨运行时磨煤机的出力）：84.3t/h（设计煤种,推荐装球量83 t）

11、磨煤机出、入口最大阻力：2445Pa

12、装球量、钢球直径及其分布比例

1）最大装球量：89t

2）推荐装球量：83 t（保证出力）；65 t（BMCR工况）

3）钢球直径及其分布比例：ф30：ф40：ф50=1：1：1

13、驱动装置型式：单侧电动机驱动，双轴伸。

主电动机的规范：电动机的型号：YTM710-6型   额定功率：1700kW

14、年运行小时数：8000h

三、煤质情况

1、原煤粒度：≤30mm。

2、煤质特性

| 序号 | 项 目 名 称 | 符号 | 单 位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 矿 |  |  | 新安混煤 |  |
| 2 | 工业分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基全水份 | Mt | ％ | 6.40 |  |
|  | 空气干燥基水份 | Mad | ％ | 0.52 |  |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | ％ | 21.01 |  |
|  | 收到基灰份 | Aar | ％ | 35.68 |  |
|  | 收到基低位发热值 | Qnet,ar | kJ/kg | 18930 |  |
| 3 | 元素分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基碳份 | Car | ％ | 49.66 |  |
|  | 收到基氢份 | Har | ％ | 2.78 |  |
|  | 收到基氧份 | Oar | ％ | 2.72 |  |
|  | 收到基氮份 | Nar | ％ | 0.72 |  |
|  | 收到基硫份 | St,ar | ％ | 2.04 |  |
| 4 | 哈氏可磨性系数 | HGI |  | 93 |  |
| 5 | 冲刷磨损指数 | Ke |  | / |  |
| 6 | 灰熔点(弱还原性气氛) |  |  |  |  |
|  | 灰变形温度 | DT | ℃ | >1500 |  |
|  | 灰软化温度 | ST | ℃ | >1500 |  |
|  | 灰半球温度 | HT | ℃ | >1500 |  |
|  | 灰流动温度 | FT | ℃ | >1500 |  |
| 7 | 灰成份分析 |  |  |  |  |
|  | 二氧化硅 | SiO2 | ％ | 54.38 |  |
|  | 三氧化二铝 | Al2O3 | ％ | 28.37 |  |
|  | 三氧化二铁 | Fe2O3 | ％ | 8.37 |  |
|  | 氧化钙 | CaO | ％ | 2.89 |  |
|  | 氧化镁 | MgO | ％ | 0.57 |  |
|  | 氧化钠 | Na2O | ％ | 0.43 |  |
|  | 氧化钾 | K2O | ％ | 0.50 |  |
|  | 二氧化钛 | TiO2 | ％ | 1.19 |  |
|  | 三氧化硫 | SO3 | ％ | 2.69 |  |
|  | 二氧化锰 | MnO2 | ％ | 0.001 |  |
|  | 其 它 |  | ％ | 0.609 |  |

四、磨煤机衬板技术要求：

1、磨煤机衬板应严格按照《磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T681.1—2019）标准执行，该标准所引用的其它现行有效标准，在本次采购中均视为有效版本，投标方也可提供其生产执行标准，但须高于该标准的要求。

2、依据DL/T681.1—2019推荐的标准，筒体衬板满足如下参数

1）衬板选用材料：BTMCr12

2）衬板化学成份（%）

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-2.0 | ≦2.0 | ≦1.5 | ≦0.06 | ≦0.06 | 11-13 | ≦1.2 | ≦3.0 | ≦2.0 |

表面硬度HRC≥50，衬板整体硬度偏差≯HRC5

3、铸件表面应平整，浇口、冒口、毛刺、多肉、粘砂应清理干净，不允许有裂痕和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔、缩松、冷隔等铸造缺陷。

4、衬板的外型尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。

5、需投标方提供磨煤机衬板详细的热处理工艺（含化学成分、抗拉强度、冲击韧性、洛氏硬度等）。

6、衬板的外形尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。尺寸公差达到《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414）中 CT 11 级以上的规定。衬板开孔准确，能完全按照设计转向安装，否则视为不合格产品不予验收。

衬板重量公差应达到《铸件重量公差》（GB/T 11351）中 MT 10 级以上的规定。

7、衬板按过秤计量重量入库，在发生质量问题需要返厂时，只按块数清点，不再称重，产生的误差由卖方自负。

8、衬板厚度尺寸满足原图纸设计（招标方不提供生产图纸）要求，衬板的厚度最薄不低于 50mm，否则视为不合格产品作退货处理。

9、衬板的螺栓孔应铸出，其孔径尺寸公差为±20，螺栓孔形状和位置公差值应符合《形状和位置公差 未注公差值》（GB/T 1184-1996）之“圆跳动公差值”不超过0.5mm。

10、衬板螺栓材质 35CrMo，表面淬火，硬度 HRC35～40，整体锻造加工；配套螺母材质 35 号钢，表面淬火，硬度 HRC25～30，8.8 级或以上强度的高强螺母；螺栓压圈材质为 Q235-A；密封垫圈材质为 4604 耐热橡胶板。

11、衬板装配面的直线度和面轮廓度公差符合下表规定。

12、衬板整体硬度偏差≯HRC5

13、衬板装配处的凸点应打磨平整，衬板应与筒体贴合紧密，螺栓紧固到位后，边缘任一处间隙最大处不大于 2mm，否则视为不合格产品。

14、衬板不允许火焰切割和焊补。

15、安装的衬板应在运行中不松动、不漏粉、不断螺栓、不掉螺栓等，应做到免维护。

16、凡因尺寸偏差超标导致安装困难或无法安装，均视为不合格产品，尺寸最终以现场安装适宜为准。

五、设备监造及要求：

1、监造项目及内容：

材质检验：化学成分及尺寸。

硬度测试：破坏性检测，评价衬板断面硬度偏差。

2、监造方式：现场见证。

3、无论招标方监造代表是否参加了监造与出厂检验或参加了监造与检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。

六、试验方法

1、表面质量用目测的方法进行。

2、化学成分的分析按GB223的规定进行，生产检验也可使用光谱分析法。

3、冲击韧性按GB229的规定进行。

4、洛氏硬度按GB230的规定进行；布氏硬度按GB231的规定进行。

5、高锰钢金相组织按GB/T 13925的规定进行；墨铸铁金相组织按GB9441的规定进行；其他材料的金相组织按GB/T 13298的规定进行。

七、检验规则

1、按《燃煤电厂磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T 681.1-2019）之 6“检验规则”执行。

2、检验方法

按《燃煤电厂磨煤机耐磨件技术条件》（DL/T 681.1-2019）之 7“试验方法”执行。

3、验收

按照以上检验方法与规则对到货衬板及紧固件进行验收。

衬板到买方后，招标方有权依据投标方提供的材质报告对产品的机械性能、化学成分进行现场抽样送第三方检测，检测费用由投标方承担，若达不到本磨煤机衬板技术要求的指标，按不合格品退货。

八、标志和合格证

1、产品出厂应附有检验部门盖章的产品合格证（或质量保证书），其内容应有：

a)投标方名称；

b）产品名称（材质牌号）

c）检验结果；

d）产品图号或合同号；

e）制造日期（或编号）或生产批量号。

2、包装、贮存和运输

2.1产品检验合格后应进行防护处理和包装。

2.2产品防护、包装、贮存、运输应符合订货合同的规定。

九、供货范围和工作范围：

#6炉#1、2磨煤机衬板的供货、拆除及安装（包含但不限于以下内容）

本采购技术服务范围为现场测绘、产品到货后的验收、拆除及安装（本次采购为2套磨煤机衬板）。

1）双进双出磨煤机筒体衬板及连接件供货；（备注：要求供货时每套衬板最多类型的两种衬板每种规格多供1块，便于到现场后进行抽检）；

2）双进双出磨煤机端衬板及连接件供货；

3）旧衬板拆除、新衬板安装；

4）每套磨煤机衬板重量约52吨（不含包装物重量）

5）单台磨煤机衬板明细如下：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C210503.01A | 衬板 | 32 |  |
| 2 | C210503.02A | 衬板 | 32 |  |
| 3 | C210503.03A | 端衬板 | 32 |  |
| 4 | C210503.010A | 端衬板 | 16 |  |
| 5 | C210503.04A | 端衬板 | 32 |  |
| 6 | C210503.05A | 衬板 | 256 |  |
| 7 | C210503.06A | 衬板 | 16 |  |
| 8 | C210503.07 | 螺栓 | 64 | 35CrMo |
| 9 | C210503.08 | 密封垫 | 864 | 4604耐热橡胶板 |
| 10 | C210503.09 | 垫圈 | 864 | Q235AF |
| 11 | GB/T6170-2000 | 螺母M30 | 864 | 8级 |
| 12 | GB/T6172.1-2000 | 螺母M30 | 864 | 05级 |
| 13 | C210503.11 | 螺栓 | 32 | 35CrMo |
| 14 | C210503.12 | 螺栓 | 128 | 35CrMo |
| 15 | C210503.13 | 螺栓 | 640 | 35CrMo |

十、对投标方相关要求。

1、投标人应具备的资质要求：具有独立的法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，经营范围须包含磨煤机衬板或铸件生产制造的内容，必须为生产厂家；

2、投标人应具备的业绩要求：需提供近4年30万及以上机组不少于3家同类型磨煤机衬板供货业绩并提供合同复印件及验收证明，未提供合同复印件和验收证明的的视为无效业绩（合同复印件至少包含首页、签字盖章页、供货清单等关键内容）；

3、投标方应有本次招标所需磨煤机衬板图纸；

4、本次招标不接受联合体投标；

5、本次招标不接受代理商投标；

6、在专业技术、人员组织、设备设施、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

7、具有供货内容相同/相近5批次，有连续运行4年以上30万机组运行经验，质量可靠；

8、具有良好的银行资信和商业信誉；

9、投标方安装前应提供完善的安装方案；

10、衬板安装期间，投标方应对现场施工人员安全负责，投标方人员应服从招标方人员管理。

11 施工人员配置的基本要求

11.1施工人员必须接受并服从专业管理，所有参加检修的施工人员都必须经过学习《电业安全工作规程》的培训，并通过考试合格，方可开工和进入工作现场。进入现场时要按规定配好劳动保护用品。

11.2 不胜任施工工作、不服从专业管理、严重违反各项规章制度的人员，专业管理有权勒令退换。

11.3 投标方施工人员应统一着装，着装应满足安全管理相关要求。

11.4进入生产现场所有人员年龄应满足男性不超过60周岁，投标方提供的所有人员身份证所标注的出生时间为准。

11.6投标方必须配专职安全员、所有参与特种作业施工人员，均需持证上岗，且购买不低于100万商业保险。

12、现场检修作业基本要求

12.1所有参加检修的施工人员都必须经过学习《电业安全工作规程》的培训，并通过考试合格，方可开工和进入工作现场。进入现场时要按规定配好劳动保护用品。

12.2严格执行洛阳万基发电有限公司的检修规程、技术标准，以及国家、电力行业标准及厂家说明书标准。

12.3工作票办理由专人负责，现场设立1名工作负责人。验证工作票中各项安全措施确以实施后，方可开工。

12.4施工全过程应遵守招标人现场文明施工管理制度，严格执行招标方检修标准化，发现违章现象招标方有权进行考核处理。

12.5检修工作期间现场设专职质检人员和专职安全员，负责监督检查施工质量和施工安全，及时纠正影响施工质量和施工安全的行为。招标方的相关人员要在施工现场监督检查施工质量和安全生产情况，及时制止，纠正不良操作方法和违章、违纪现象。

12.6检修工作场地实行定置管理，所需工器具、材料应根据要求按区域放置，做到整洁美观。

12.7作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”,每天收工前清扫现场,做到工完料尽场地清，作业现场内禁止吸烟。

12.8施工现场要准备好灭火器材，附近不能有易燃物品。作业地点做好隔离措施，防止引起火灾。

12.9开工前，施工负责人要向工作人员做好技术、安全交底，做好危险点控制。

12.10电动工具使用前必须进行检查，合格后方可使用，且应使用合格的漏电保护器。

12.11氧、乙炔瓶严格按安全距离摆放，氧气，乙炔使用保持不小于8米的安全距离，垂直放置并固定；电线、电焊线、氧乙炔带要悬空设置且不得交叉。

12.12焊接、起重专业人员持证上岗。

十二、验收质量标准：

1、衬板化学成份（%）

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-2.0 | ≦2.0 | ≦1.5 | ≦0.06 | ≦0.06 | 11-13 | ≦1.2 | ≦3.0 | ≦2.0 |

表面硬度HRC≥50，衬板表面硬度与内部硬度差异在HRC5以内；

2、铸件表面应平整，浇口、冒口、毛刺、多肉、粘砂应清理干净，不允许有裂痕和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔、缩松、冷隔等铸造缺陷。

3、衬板的尺寸公差符合图样或最新国标规定，衬板尺寸与原衬板相符合，衬板波形最薄处不小于50mm，波形最厚处不小于90mm；

4、衬板机械性能：抗弯强度：735-1130N/mm2、冲击韧性 6-10J/mm2。

5、衬板的螺栓孔应铸出，其孔径尺寸公差为±20，螺栓孔形状和位置公差值应符合《形状和位置公差 未注公差值》（GB/T 1184-1996）之“圆跳动公差值”不超过0.5mm；

6、衬板的外形尺寸应符合设计图纸要求，且符合国家相关标准。尺寸公差达到《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414）中 CT 11 级以上的规定。衬板开孔准确，能完全按照设计转向安装，否则视为不合格产品不予验收。

衬板重量公差应达到《铸件重量公差》（GB/T 11351）中MT10级以上的规定。

7、衬板按过秤计量重量入库，在发生质量问题需要返厂时，只按块数清点，不再称重，产生的误差由卖方自负。

8、衬板厚度尺寸满足原图纸设计（招标方不提供生产图纸）要求，衬板的厚度最薄不低于 50mm，否则视为不合格产品作退货处理。

9、衬板螺栓材质 35CrMo，表面淬火，硬度 HRC35～40，整体锻造加工；配套螺母材质 35 号钢，表面淬火，硬度 HRC25～30，8.8 级或以上强度的高强螺母；螺栓压圈材质为 Q235-A；密封垫圈材质为 4604 耐热橡胶板。

10、衬板装配面的直线度和面轮廓度公差符合下表规定。

11、衬板整体硬度偏差≯HRC5

12、衬板装配处的凸点应打磨平整，衬板应与筒体贴合紧密，螺栓紧固到位后，边缘任一处间隙最大处不大于 2mm，否则视为不合格产品。

13、衬板不允许火焰切割和焊补。

14、安装衬板的磨煤机商业运行 168 小时后紧固筒体衬板和端衬板螺栓。

十二、履约期限：

单台磨煤机衬板供货周期为签到合同后接到买方通知后20天内；

每套衬板的拆除及安装时间不超过10天；

十三、质保期:

磨煤机衬板使用寿命为48个月，在此使用寿命内，筒体及端部衬板发生漏粉现象，投标方免费到现场进行处理；发生衬板严重变形、脱落等严重质量问题，投标方免费为招标方提供新衬板并予以安装，同时赔偿招标方由此造成的一切发电量损失和磨煤机停运维修损失，投标方保证接到通知后36小时内派专业施工人员到现场进行处理。

发电公司

2026年7月19日