## Sheet1
北区生产线及外围安防点位
序号 | 监控区域 | 数量 | 摄像头 | 后台 | 存储 | 用途 | 监控范围 | 摄像头选型 | 汇聚点 | 安装方式
1 | 堆料区 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 原材料堆取料情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 | 就近连接 | 壁装或吊装
2 | 皮带机尾部砂受料斗 | 1 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 抓斗卸料情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
3 | 磨机上料口 | 1 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 磨机进料情况（1台磨1只） | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
4 | 磨尾砂浆池 | 1 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 进料情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
5 | 料桨罐 | 8 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 料浆罐运行及料位情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
6 | 过渡池 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 料浆罐运行及料位情况 | 50米 | 401万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
7 | 石膏制备区域 | 5 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 料浆罐运行及料位情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
8 | 石膏罐平台区域 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 料浆罐运行及料位情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
9 | 浇注配料楼计量层 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 搅拌机运行（1条线1只） | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
10 | 浇注配料楼浇注搅拌机 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
11 | 浇注摆渡车+浇注工位 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
12 | 浇注配料楼15米平台 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
13 | 插钎位 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
14 | 静停室出口 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
15 | 静停室进口 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
16 | 拔钎位 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
17 | 空翻脱模 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
18 | 涂油机 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
19 | 切割/切割机 | 4 | 高清缩放 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
20 | 地翻台及堆垛 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
21 | 编组摆渡车 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
22 | 釜前釜后 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
23 | 蒸压釜平台 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
24 | 掰扳机 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
25 | 成品夹具 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
26 | 打包线 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
27 | 循环水泵房区域 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 设备运行情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
28 | 成品堆放区 | 6 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 堆料情况 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
29 | 总降变电所 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
30 | 低压配电室 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
31 | 空压机站 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
32 | 化验试剂仓库 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 壁装或吊装
33 | 厂区安防 | 26 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩枪机 |  | 立杆安装
34 | 中控室 | 3 | 固定高清 | 中控室 | 60天 | 安全监控 | 50米 | 400万像素，全彩半球 |  | 吸顶安装
35 | 摄像头小计 | 123
北区AI算法摄像机监控点位
序号 | 监控区域 | 数量 | 摄像头 | 后台 | 存储 | 用途 | 监控范围 | 摄像头选型 | 汇聚点 | 安装方式
1 | 料浆罐下地坑 | 6 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 地坑料液液位情况 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 | 就近连接 | 壁装或吊装
2 | 预养窑出窑轨道区域 | 2 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 人员入侵 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 |  | 壁装或吊装
3 | 进翻转吊轨道区域 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 人员入侵 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 |  | 壁装或吊装
4 | 翻转台，半成品吊区域 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 人员入侵 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 |  | 壁装或吊装
5 | 出半成品吊区域 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 人员入侵 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 |  | 壁装或吊装
6 | 成品吊区域 | 4 | 固定高清 | 中控室 | 30天 | 人员入侵 | 10米 | 800万像素，自动识别报警 |  | 壁装或吊装
7 | 摄像头小计 | 24